## kontrol listesi
AZDAVAY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONTROL LİSTESİ
Çalışan Sayısı |  | 657' ye Tabii Çalışan Sayısı
İşkur Çalışan Sayısı
Hizmet Alımı Sayısı
Ücretli ve Sözleşmeli Öğretmen Sayısı
Engelli Personel Sayısı
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği |  | EVET | HAYIR | AÇIKLAMA
1 | Risk Analizi var mı? İmzalı bir örneği dosyalanmış mı?
2 | Tüm personel Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kursuna katılmış mı?
3 | Elektrik pano kapakları her zaman kapalı ve kilitli tutuluyor mu?
4 | Elektrik panoları standartlara göre yapılıp, pano içinde güvenlik sağlanmış mı?
5 | Kaçak akım rölesi kullanılıyor ve çalışır vaziyette mi?
6 | Binanın topraklama tesisatı standartlara uygun yapılmış mı? Periyodik kontrolleri yapılmış mı?
7 | Elektrik panolarının önünde yalıtkan malzeme var mı?
8 | Elektrik prizleri standartlara uygun mu? Çocuk koruması var mı? |  |  | Çocuk koruması yoktur.
9 | Elektrikli ısıtıcı kullanımında güvenlik kurallarına uyuluyor mu?
10 | Bakım, onarım, temizlik vb. çalışmalar sırasında çalışan kişiler tarafından Kişisel Koruyucu Donanım kullanıyor mu?
11 | Dolap ve raflar devrilmelere karşı uygun şekilde sabitlenmiş mi?
12 | Baş hizasındaki yüksekliklerde çarpma noktaları için önlem alınmış mı?
13 | Temizlik yapılan alanda ve merdivenlerde kaymayı önlemek için önlem alınıyor mu?
14 | Boya, tiner gibi patlayıcı ve yanıcı maddeler korunmaya alınmış mı?
15 | İlkyardım dolapları hazırlanarak, hemen erişim sağlanabilecek yerlere yerleştirilmiş mi? İlkyardım dolaplarına yeterli malzemeler konulmuş mu?
16 | Merdivenlerde standartlara uygun tırabzan ve korkuluk var mı?
17 | Merdiven aralıklarında düşmelere karşı tedbir alınmış mı? (File, perde, korkuluk vb)
18 | Okulun yangın, sel, kundaklama, sivil kargaşa, araç kazası, davetsiz misafir vb. olağandışı durumlar için kapsamlı bir acil durum planı hazırlanmış mı?
19 | Acil durum eylem planında belirtilen tatbikatlar yapılıyor mu?
20 | Acil çıkış sayısı yeterli mi?
21 | Acil durumlar esnasında görevli olanlar belirlenip, isimleri uygun yerlere asılmış mı?
22 | Çalışan ve öğrencilere yangın ve yangından korunma yolları, yangın söndürme ve tatbikat ile ilgili eğitimler verilmiş mi?
23 | Acil durum telefon numaraları görülebilir yerlere asılmış mı?
24 | Acil çıkış yolları ve kapılarının önünde engel bulunmaması için tedbirler alınıyormu?
25 | Acil durum yönlendirmesi normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde acil aydınlatma üniteleri ile dışarıdan aydınlatma suretiyle yapılıyor mu?
26 | Sınıf kapıları, acil çıkış kapıları dışarıya açılıyor mu?
27 | Dışarıya açılan sınıf kapılarından korunmak amacıyla koridorda öğrenci ve çalışanlar için güvenli yürüyüş şeridi bulunuyor mu? Dışarıya açılan sınıf kapıları için uyarı işaretleri bulunuyor mu?
28 | Sınıf kapı kolları öğrenciye zarar vermeyecek özellikte mi?
29 | Sınıflarda ve koridorda öğrencilere zarar verebilecek (Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb.) nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanmış mı?
30 | Öğrencilerin pencerelerden sarkıp düşmelerini önlemek için tedbirler alınmış mı?
31 | İlan ve duyuru panoları güvenlik şartlarına uygun mu?
32 | Yangın merdiveni var mı? Kapıları her zaman açık mı?
33 | Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrolleri yapılıp, kontrol tarihleri üzerlerine yazılmış mı?
34 | Yangın söndürme tüp ve dolapları görünür ve kolay erişilebilir yerlerde mi?
35 | Yangın alarm sistemi düğmeleri, iyi görülebilir ve erişilebilir bir yerde ve özellikle acil çıkış yolları üzerine konulmuş mu?
36 | İhtiyaç olan yerlerde yangın algılama ve uyarı sistemi (ısı, alev, duman) var mı?
37 | Yangın tipine uygun yeterli sayıda söndürücü var mı?
38 | Binada paratoner var mı? Yıllık bakımı yapılmış mı?
39 | Okul binasının deprem tetkik analizleri yaptırılmış mı?
40 | Kontrol dışı giriş çıkışlara engel olunuyor mu?
41 | Güvenlik kameraları yeter sayıda ve okul idari odasından izlenebiliyor mu?
42 | Güvenlik kameraları çalışır durumda ve periyodik bakım kontrolleri yapılmış mı?
43 | Otomatik hareket kabiliyeti olan kapılarda boy sensörlü durdurma sistemi mevcut mu?
44 | Okul / Kurum bahçesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış mı? (foseptik çukurları, kale direkleri, hasarlı ihata duvarları vb.)
45 | Okul içerisine giren araçların okul içindeki güzergahları ve güvenlik kuralları belirlenmiş mi?
46 | Kantin içinde tüp kullanımı engelleniyor mu?
47 | Kantin çalışanlarına, çalışma ortamı, hijyen, elektrikli aletlerle çalışma, iletişim gibi konularda eğitim verilmiş mi?
48 | Satılan yiyecek ve içeceklerin gıda yönetmeliğine uygun standartlarda olması için denetimler yapılıyor mu?
49 | Öğrencilerin koşma ve şakalaşma anında çarpmalarını önlemek için uyarılar yapılıp, levhalar asılmış mı?
50 | Çatıda güvenlik önlemleri alınmış mı? (Depo olarak kullanılmaması, elektrik tesisatı yapılmaması, kapakların yanmaz maddeden yapılması vb.)
51 | Trafo kapısı kilitli tutulup, yıllık bakımı yapılıyor mu?
52 | Trafo bulunan bölümün depo amaçlı kullanılması engelleniyor mu?
53 | Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler, kapalı genleşme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite, çalışma basıncı, test basıncı, imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiket var mı?
54 | Isı merkezi kapısı dışarı doğru açılıyor mu? Yetkisiz kişilerin girmesini engellemek için uyarı levhası asılmış mı?
55 | Kazan dairesi kapısı yanmaz maddeden yapılmış mı? Kapı direkt bir güvenlik holüne mi açılıyor?
56 | Doğalgaz kullanılan birimlerde gaz kaçağını algılayacak gaz algılayıcılar kullanılıyor mu?
57 | Kazan dairelerinde, muhtemel tehlikeler karşısında, kazan dairesine girilmesine gerek olmaksızın dışarıdan kumanda edilerek elektriğinin ve gazın kesilmesini sağlayacak biçimde ilave tesisat yapılmış mı?
58 | Doğalgaz tesisatlı kazan dairesinde gaz birikmesini önleyecek tedbirler alınmış mı?
59 | Aydınlatma lambaları kıvılcım güvenlikli (ex-proof) malzemeden mi yapılmış?
60 | Kalorifer kazanından Sorumlu personelin ateşleyici belgesi bulunuyor mu?
61 | Kazan dairesinde uygun ve yeterli yangın söndürme tertibatı bulunuyor mu?
62 | Kazan dairesi içerisinde gereksiz veya yanıcı malzemelerin depolanmasına engel olunuyor mu?
63 | Gıda,yiyecek,içecek,mutfak gibi birimlerde çalışan personelin Hijyen Eğitim Belgesi var mı?
64 | Bahçe her türlü kademeli kısımlardan, çukurlardan, tümseklerden, çakıllı ve kesici yüzeyli malzemelerden arındırılmış mı ?
65 | Rüzgârlı hava ortamlarında hareketlenebilecek cisimler sabitlenmiş mi ?
66 | Araç park yerleri ile çalışanlar ve öğrenciler arasında emniyetli mesafe var mı ?
67 | Kış mevsimlerinde kar ve buz kütlelerinin çatılardan düşmesine karşı gerekli önlemler alınmış mı ?
68 | Bahçe ve girişlerdeki kaygan zeminlerle ilgili tedbir alınmış mı ?
69 | Bahçe İhata duvarı ve eklerinde yıkılma, çatlama, yırtılma, kesme gibi tehlikeler var ise gerekli emniyet tedbirleri alınmış mı ?
70 | Bahçe korkulukları öğrencilerin yaralanmasına neden olacak sivri keskin köşelerden arındırılmış mı ?
71 | Bahçede bulunan Basketbol Potası, Kale direği v.b malzemeler kullanıldığı yerlerde sabitlenmiş mi ? ve belirli aralıklarla kontrolu yapılıyor mu ?
72 | Büro ve bunu benzer yerlerde masa,sandalye ve koltuklar çalışanların ergonomik çalışma şartlarına uygun hale getirilmiş mi ?
73 | Kurum ve okul içinde engelli çalışanlar ve öğrencilere yönelik ilgili birimlere kolay ulaşımın sağlanabilmesi için gerekli tedbirler alınmış mı ? ve fiziki ortam uygun hale getirilmiş mi ?
74 | Çalışma ortamıyla ilgili kişi başına en az 10-12 m3 hava düşecek şekilde hesap yapılarak personel yerleşimi sağlanmış mı ? Ve yeterli büyüklükte mi ?
75 | Çok sıcak sıvılar, buhar, gaz vb. malzemelerle temasın önlenmesi ile ilgili gerekli tedbirler alınmış mı ?
76 | Sıra arkasında bulunan cıvata ve somunların yaralanmalara neden olmaması için gömme haline getirilerek tedbir alınmış mı ?
77 | Büro ve benzere yerlerde çay, kahve makinesi ve ısıtıcı gibi gibi elektrikli aletlerin kullanılması ile ilgili gerekli emniyet tedbiri ve önlem alınıyor mu ?
78 | Laboratuvarlarda kullanılacak kimyasal maddeler kilitli dolaplar içinde muhafaza ediliyor mu ? Laboratuvardaki beklerde açıkta tüp kullanılımı engelleniyor mu ?
79 | Koridor ve sınıf gibi yerlerde camlı dolap, pano vb. şeylerin kullanımı engelleniyor mu ?
80 | Bina giriş ve çıkışlarda kullanılan kapılarda temperlenmiş cam(kırılmaz) kullanılıyor mu ? yada camın dağılmasını önlemek için film çekilmilmiş mi ?
81 | Çarpmalı kapıların menteşe boşluk aralarına el, kol benzer uzuvaların sıkışarak yaralanmaları önlemek için koruyucu tedbir alınmış mı ?
82 | Depo ve arşiv gibi yerlerde yüksekliği fazla olan malzemeler kayıp devrilmemesi sabitlenmiş mi ?
83 | Yüksekteki çalışmalar ehliyetli kişiler tarafından yapılıyor mu ? Ve gerekli emniyet tedbirleri alınarak kişisel koruyucu donanımları sağlanmış mı ?
84 | Elektrik tesisatı, paratoner sistemi, asansör, kombi, doğalgaz tesisatı kalorifer kazanı, çeşitli gaz yakan (ocak, fırın vb),basınçlı kaplar, kaldırma- iletme makinaları v.b malzemelerin periyodik bakımlarının zamanında yaptırılıp tutanak altına alınmış mı ? ve kullanılacak malzemelerin türüne göre kullanma talimatları hazırlanarak uygun yerlere asılmış mı ?
85 | Okul ve kurumlarda ilgili yangın yönetmeliğine göre su deposu ve hidrofor sistemi var mı ? Ve çalışır durumda mı ?
86
87
88
| İşveren/İşveren Vekili |  |  | Okul /Kurum Müdürü
İşveren